## Sheet1
鉄骨工事施工結果報告書
[26 empty] | 提出日 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
（あて先） 建築主事
建築主 |  | 住 所
氏 名
工事施工者 （報告者） |  | 住 所
|  | 資 格 |  |  |  |  | 建設業の許可 ( |  |  |  |  | 大臣 |  | ・ | 知事 |  | ) 登録第 | [10 empty] | 号 |  |  |  |  | （電話 | [10 empty] | ）
会 社 名
工事概要 |  | 工事名称
|  | 確認済証番号 | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | 第 | [7 empty] | 号 | 確認機関名
|  | 〃（変更） | [8 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | 第 | [7 empty] | 号 | 確認機関名
|  | 工事場所 | [7 empty] | 市 | [9 empty] | 町
|  | 構 造 | [7 empty] | 造 |  | 規 模 |  |  |  | 地上 | [5 empty] | / 地下 | [5 empty] | 階 | 延べ床面積 | [12 empty] | ㎡
上記、建築物の施工管理状況について、建築基準法第１２条第５項の規定により次のとおり報告します。
使 用 鋼 材 | [6 empty] | 鋼材種別 |  |  |  | 柱 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 梁 | （ |  |  |  |  | ） |  | ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ等 他 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | 最大板厚 |  |  |  | 柱 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 梁 | （ |  |  |  |  | ） |  | ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ等 他 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
鉄骨加工工場 |  | 住 所
|  | 名 称 | [24 empty] | 登録番号
|  | グ レ ー ド |  |  |  |  | （ | Ｓ | Ｈ |  | Ｍ |  | Ｒ |  |  | Ｊ |  | ） |  |  | 評価機関名
| 溶接検査 | 検査員名（工場） | [18 empty] | 資 格
|  | 検査員名（現場） | [18 empty] | 資 格
溶接検査機関 |  | 住 所
名 称
認定機関・番号
|  | 検査員名（工場） | [18 empty] | 資 格
|  | 検査員名（現場） | [18 empty] | 資 格
溶接部検査・確認 | 検 査 方 法 | [5 empty] | 制作場所 |  |  | 工事施工者 | [11 empty] | 委託検査機関（第三者機関） | [10 empty] | 鉄骨加工工場
[10 empty] | 抜取率 ％ （合格率 ％） | [11 empty] | 抜取率 ％ （合格率 ％） | [10 empty] | 抜取率 ％ （合格率 ％）
| 外観 （目視） 検査 | [5 empty] | 工 場 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | 現 場 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
| 非 破 壊 検 査 | [5 empty] | 工 場 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
| （超音波探傷） | [5 empty] | 現 場 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
| 項目 （指摘事項の有無） | [6 empty] | 検査方法・不具合の処理方法 | [12 empty] | 項目 （指摘事項の有無） | [10 empty] | 検査方法・不具合の処理方法
| 入熱温度 |  | （ | 有 |  | 無 | ） | [13 empty] | 余盛り過大 |  |  |  |  | （ | 有 |  | 無 |  | ）
| ﾊﾟｽ間温度 |  | （ | 有 |  | 無 | ） | [13 empty] | 溶接ﾋﾞｰﾄ不揃い |  |  |  |  | （ | 有 |  | 無 |  | ）
| ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ |  | （ | 有 |  | 無 | ） | [13 empty] | ピット |  |  |  |  | （ | 有 |  | 無 |  | ）
| 割れ |  | （ | 有 |  | 無 | ） | [13 empty] | 溶接部のずれ |  |  |  |  | （ | 有 |  | 無 |  | ）
| ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ |  | （ | 有 |  | 無 | ）
番号 | 検査項目 |  | 検査の日付 |  |  |  |  | 内 容
|  |  | 施工者 |  |  | 監理者
1 | 工作図確認 | [6 empty] | ① | 施工図の確認及び現寸検査を行った。
| 現寸検査 | [6 empty] | ② | 剛接合部について応力伝達上支障のないことを確認した。
[8 empty] | ③ | 設計図書の変更をした項目 | [11 empty] | ( | [22 empty] | ）
2 | 材料検査 | [6 empty] | ① | 溶接棒、溶接姿勢、電流、溶接技術者資格を確認した。
| 溶接仕口部 | [6 empty] | ② | 使用材料の材料検査を行った。 （ 試験 ： ﾐﾙｼｰﾄ ）
| 仮付組立検査 | [6 empty] | ③ | 突合せ溶接の開先角度を検査した。
[8 empty] | ④ | 同上のルート面状態、ルート間隔を検査した。
[8 empty] | ⑤ | ・ | 旧式ｽｶﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | ・ | 改良ｽｶﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | ・ | ノンｽｶﾗｯﾌﾟ |  |  |  |  | を確認した。
[8 empty] | ⑥ | ・ | ｽﾁｰﾙｴﾝﾄﾞﾀﾌﾞ（L= | [11 empty] | ） | ・ | ﾌﾗｯｸｽﾀﾌﾞ |  |  |  |  | を確認した。
[8 empty] | ⑦ | 裏あて金の取付け状態 又は裏はつりを確認した。
[8 empty] | ⑧ | 突合せ継手の食い違い、仕口部の板ずれを検査した。
[8 empty] | ⑨ | すみ肉溶接のはだすきを検査した。
[8 empty] | ⑩ | 仕口内部の内ダイヤフラムの取付けと開先の検査をした。
[8 empty] | ⑪ | 組立て溶接の確認をした。
[8 empty] | ⑫ | ボルト等の縁端距離、相互間の中心距離の確認をした。
[8 empty] | ⑬ | ボルト孔の径とボルト径の確認をした。
3 | 溶接検査 | [6 empty] | ① | 入熱温度、パス間温度の管理状況を確認した。
| 製品検査 | [6 empty] | ② | 柱、梁等の部材寸法等を確認した。
[8 empty] | ③ | すみ肉溶接の脚長寸法を確認した。
[8 empty] | ④ | 裏ハツリの施工を確認した。
[8 empty] | ⑤ | スラグ、スパッタの除去 （清掃） を確認した。
[8 empty] | ⑥ | 鉛直ブレースの溶接長、ボルトのはしあき、へりあきを確認した。
[8 empty] | ⑦ | 水平ブレースの溶接長、ボルトのはしあき、へりあきを確認した。
4 | ﾎﾞﾙﾄ締付 | [6 empty] | ① | 高力ボルトの製品名 | [10 empty] | （ | [9 empty] | ） | （ | ＪＩＳ |  | ・ | ﾄﾙｼｱ |  | ）
| 建て方検査 | [6 empty] | ② | 高力ボルトの材料強度を確認した。（ミルシート）
[8 empty] | ③ | ボルトの本数、径、添板の板厚等を確認した。
[8 empty] | ④ | 高力ボルトの摩擦面処理を確認した。 | [15 empty] | （方法 ： | [10 empty] | ）
[8 empty] | ⑤ | 高力ボルトのトルク係数値試験を行った。（ＪＩＳ型トルクコントロール法）
[8 empty] | ⑥ | 一次締め後マーキングを行った。（全ての高力ボルト）
[8 empty] | ⑦ | 二次締め後ナット回転量及び共回り、軸回りの無い事、ボルトの余長を確認した。
[8 empty] | ⑧ | トルシア型の場合、ピンテールの破断を確認した。
[8 empty] | ⑨ | 建入れ精度の確認をした。
[8 empty] | ⑩ | ブレースの遊びがないか確認した。
5 | 柱 脚 | [6 empty] | ① | アンカーボルト径、長さ、材質、降伏比、取付位置の確認をした。
| （通常型） | [6 empty] | ② | グラウトモルタルの充填を確認した。
| （既成型） | [6 empty] | ③ | アンカーボルトの締付を確認した。
[8 empty] | ④ | 露出型固定柱脚は、メーカーのチェックシートにより確認した。
6 | ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ | [6 empty] | ① | スタッドボルトの打撃曲げ試験を行った。
[8 empty] | ② | 接合の種類の確認を行った。 （方法 ： | [26 empty] | ）
[8 empty] | ③ | 接合のピッチ、外観検査を行った。
7 | その他の
検査
8 | 不具合の処
理及び検査
結果の考察
9 | 各種検査の |  | 確 認 事 項 | [11 empty] | 工事監理者の確認 | [8 empty] | 確 認 事 項 | [12 empty] | 工事監理者の確認
| 書類 |  | ① |  | 鋼材の品質証明書 | [11 empty] | 有 |  | ・ | 無 |  |  |  | ⑤ |  | 工 事 写 真 | [11 empty] | 有 |  | ・ | 無
|  |  | ② |  | 非破壊検査報告書 | [11 empty] | 有 |  | ・ | 無 |  |  |  | ⑥ |  | 社内検査記録 | [12 empty] | 有 | ・ | 無
|  |  | ③ |  | 露出型柱脚施工管理報告書 | [11 empty] | 有 |  | ・ | 無 |  |  |  | ⑦ |  | その他 | [12 empty] | 有 | ・ | 無
|  |  | ④ |  | 溶接技能者資格証明書 | [11 empty] | 有 |  | ・ | 無