## 表紙
参考内訳書
工事名称 | 群馬県こころの健康センター 吸収式冷温水機更新工事
工事場所 | 前橋市野中町 地内

## 概要
本工事は、群馬県こころの健康センターで使用している吸収式冷温水機の更新工事一式
である。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
仮設費
1
式
現場管理費
1
式
その他諸経費
1
式
計
発生材処分費
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 吸収式冷温水機
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 吸収式冷温水機
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器本体】
吸収式冷温水機 | 冷房能力141kW、暖房能力169kW程度
| 3相200V50Hz | 1
台
【溶液及び冷媒回
収破壊】
本体バルブ取付、
溶液回収作業費 |  | 1
式
養生、機器工具損
料 |  | 1
式
【配管類撤去】
配管類撤去工事
1
式
【機器搬出入】
搬出入労務費
1
式
【配管新設】
式
パイプ類 | 20A,65A,80A
1
式
継手類
1
式
バタフライバルブ | 65A
2
個
バタフライバルブ | 80A
2
個
ゲートバルブ | 20A
4
個
フランジフレキ | 65A 500L
2
個
フランジフレキ | 80A 500L
2
個
圧力計・温度計類
1
式
支持金物・ボルト
ナット・パッキン |  | 1
類 |  |  | 式
工場加工費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 吸収式冷温水機
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現地加工及び取付
費 |  | 1
式
【その他工事】
式
電気工事、計装工
事 |  | 1
式
煙導工事
1
式
保温工事
1
式
塗装工事
1
式
システム水抜き及
び水張 |  | 1
式
試運転調整費
1
式
消耗品雑材
1
式
交通運搬費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
Ｂ 仮設費 明細 | [5 empty] | 8
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ラフテレーンクレ | 13t
ーン | オペレータ込 | 1
式
計
Ｂ 現場管理費 明細 | [5 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場管理費
1
式
計
Ｂ その他諸経費 明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
その他諸経費
1
式
計
発生材処分費 明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
溶液処分費 | 溶液、冷媒等
1
式
産業廃棄物処理費 | 機器、配管、その他産業廃棄物
1
式
計